# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WĄBRZEŹNIE

87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46

tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl;

https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno

Wąbrzeźno, dnia  23.04.2021r.

NHK.9020.1.17.2021

Prezes Miejskiego

Zakładu Energetyki Cieplnej,

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pan Marek Kondraciewicz

ul. Tysiąclecia 8A

87-200 Wąbrzeźno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie informuje, że w próbie wody pobranej w dniu 20 kwietnia 2021r. z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (woda pobrana ze stałego punktu monitoringowego: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji                            w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8A – 1jtk w 100 ml wody ). W w/w próbie, w laboratorium badawczym w PSSE Toruniu,  prowadzone są dalsze badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                            w Wąbrzeźnie występuje o niezwłoczne podjęcie stosownych działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody w zakresie mikrobiologicznym, do wartości zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.).

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Szreter

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: biuro@mzecwik.pl, s.guntowski@mzecwik.pl )

- a/a