Wąbrzeźno, dnia 03.08.2023r.

Egz. nr 1

Znak sprawy: NHŚ.9051.2.32.2023

Prezes Miejskiego Zakładu

Energetyki Cieplnej, Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 8A, 87-200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 338), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.             w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.) oraz niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru próby | Data sporządzenia sprawozdania | Miejsce poboru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5639/2023 kontrola wewnętrzna (zakres badań: parametry grupy A, żelazo, mangan oraz Enterokoki – paciorkowce kałowe) | 11.07.2023r. | 17.07.2023r. | Stacja Uzdatniania Wody ul.Kętrzyńskiego 3 87-200 Wąbrzeźno |
| 2. | 5640/2023 kontrola wewnętrzna (zakres badań: parametry grupy A, żelazo, mangan oraz Enterokoki – paciorkowce kałowe) |  |  | Przedszkole „Bajka” ul. Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie,

miasto Wąbrzeźno

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badania wody.

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Szreter

Wyk. w egz.1

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: biuro@mzecwik.pl

- a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta Wąbrzeźno (drogą elektroniczną: sekretariat@wabrzezno.com )

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno